Перечень работ в рамках капремонта МКД в Амурской области

1) В инженерной системе холодного и горячего водоснабжения:

- замена стояков системы водоснабжения;

- замена ответвления от стояков в квартирах до крана;

- замена разводящих трубопроводов в подвале/тех. подполье;

- замена узлов учёта и управления;

- замена комплекса оборудования насосных установок;

- замена оборудования и оснащения пожарного водопровода.

2) Ремонт системы газоснабжения:

- замена стояков газоснабжения (до крана);

- замена внутридомовых магистралей газоснабжения;

- замена запорной и регулировочной арматуры.

3) В инженерной системе электроснабжения:

- замена вводно-распределительных устройств;

- замена внутридомовых разводящих магистралей;

- замена распределительных этажных щитов (без установки электросчётчиков);

- замена электрических сетей и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем (теплового узла и т.п.);

- замена сети освещения мест общего пользования (внутреннее и наружное освещение);

- замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов;

- замена либо монтаж контура заземления.

4) В инженерной системе отопления:

- замена стояков системы отопления (до крана);

- замена в подвале/тех. подполье магистралей системы отопления;

- замена регистров, радиаторов отопления в местах общего пользования (подъездах);

- замена узлов учета и управления;

- замена (модернизация) оборудования индивидуальных тепловых пунктов;

- замена/установка теплообменников.

5) В инженерной системе водоотведения:

- замена стояков системы водоотведения до первых стыковых соединений;

- замена в подвале выводящих труб системы водоотведения;

- замена канализационных трапов;

- замена ливневой канализации;

- замена выпусков канализации.

6) Замена лифтового оборудования:

- ремонт и (или) замена лифтового оборудования;

- пусконаладочные работы по электротехническим устройствам лифта;

- ремонт внутренних стен, устройств и конструкций лифтовых шахт, машинных и технических помещений.

7) Ремонт фундаментов:

- усиление грунтов основания фундаментов;

- ремонт оклеенной, обмазочной изоляции фундамента;

- устранение местных дефектов и деформаций.

8) Ремонт крыши:

- замена покрытий кровли с устройством примыканий;

- ремонт деревянных конструкций скатных кровель с заменой стропильной системы;

- ремонт цементно-песчаной стяжки на плоской кровле;

- огне-, био-защита деревянных конструкций;

- замена утеплителя;

- ремонт или замена слуховых окон на кровле;

- замена канализационных выпусков с выводом их за пределы кровли;

- ремонт металлических ограждений на кровле;

- ремонт выходов на кровлю с заменой люков, дверей.

9) Ремонт подвальных помещений:

- восстановление защитного слоя плит перекрытия подвала составами, защищающими от сырости;

- нанесение на стены подвала гидроизолирующих составов на основе цементных вяжущих;

- устройство гидроизолирующей стяжки на основе цементных вяжущих на бетонный пол подвала;

- ремонт штукатурки стен подвалов с окраской водоэмульсионными составами;

- ремонт местами бетонных полов подвала;

- ремонт приямков с установкой металлических решёток;

- герметизация цементным раствором проходов вводов и выпусков инженерных сетей в наружных стенах;

- замена подвальных окон;

- окраска потолков подвала;

- окраска стен подвала;

- устройство дренажной системы;

- замена и восстановление обрамлений проемов подвальных продухов, установка металлических решеток;

- замена дверных блоков.

10) Ремонт фасадов:

- ремонт штукатурки фасада местами, включая архитектурный ордер (пилоны, пилястры);

- ремонт штукатурки фасада с полной заменой штукатурного слоя;

- ремонт на фасадах архитектурного орнамента из погонных и штучных изделий;

- окраска фасадов по штукатурке или фактурному слою;

- ремонт герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий;

- окраска со стороны фасада общедомовых деревянных оконных переплетов;

- замена оконных блоков в местах общего пользования с установкой подоконных досок и облицовкой откосов;

- замена входных наружных дверных блоков;

- ремонт штукатурки и облицовки цокольной части фасада;

- ремонт входных групп (восстановление козырьков над входами в подъезды, ремонт крыльца, ремонт ограждения крыльца);

- смена оконных отливов из тонколистовой оцинкованной стали;

- смена водосточных труб из тонколистовой оцинкованной стали;

- смена подвесных желобов из тонколистовой оцинкованной стали;

- обшивка и утепление фасада (при необходимости).