Проверка качества воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес жилого дома | год пост-ройки | Управляющая компания | Застройщик | Подрядчик (монтаж внутридомовых сетей) | Дата промывки | | Дата отбора проб (план) | Результаты проб воды (с указанием фактической даты) | | | | | | Мероприятия по устранению нарушений |
| план | факт | на вводе в дом | | внутри дома | | | |
| холодная вода | | горячая вода | |
| соответ-ствует требова-ниям | не соответствует требованиям (по каким показателям) | соответ-ствует требова-ниям | не соответствует требованиям (по каким показателям) | соответ-ствует требова-ниям | не соответствует требованиям (по каким показателям) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| **Благовещенский район** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | с.Чигири, ул.1-я Тепличная 12/1 | 2014 | ООО "АУК" (Амурская управляющая компания) | ОАО "Благовещенскстрой" пер.Святителя Иннокентия 1 | ОАО "Благсантехмонтаж" ИП "Горгополов Ю.В." | 12.09.2017 |  | 14.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Чигири, ул.1-я Тепличная 12/2 | 2013 | ООО "АЖС"Благовещенск" | СК "БлаговещенскСтрой" | ОАО "Благсантехмонтаж" ИП "Горгополов Ю.В." | 04.09.2017 | 04.09.2017 | 07.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с.Чигири, ул. Воронкова 25/2 | 2011-2012 | ООО УК "Амур Сервис" | ООО "Компания Блок" | ОАО "Благсантехмонтаж" ООО "Амурэлектрощит" | 02.09.2017 | 02.09.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с.Чигири, ул. Воронкова 21 | 2013-2016 | ООО "Золотой ключ" | ЗАО "Агрофирма АНК" ул.Промышленная 7 | ОАО "Благсантехмонтаж" | 02.09.2017 | 02.09.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с.Чигири, ул. Садовая 20/1 | 2013 | техобслуживание ООО "Чигиринская управляющая компания" | ООО "Фортуна"ул. Зейская 171 оф.402 | ООО "Борокко" | 05.09.2017 | 05.09.2017 | 06.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| ресурсоснабжающая МУП Жилкомэнерго | 09.09.2017 |  | 10.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с.Чигири, ул. Европейская 7 | 2013 | ООО "Управляющая компания "Амурский регион" | ООО "СК Городок"ул. Амурская 201/1 | ЗАО "Аграрник" ООО "Сервер" | 02.09.2017 | 02.09.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с.Чигири, ул. Рабочая 15/2 |  | нет (дом индивидуальный) |  |  |  |  | 10.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бурейский район** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул.Дивизионная,3 | 1966 | ООО «Новая жилищная компания» |  |  | 15.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Дивизионная,5 | 1966 | ООО «Новая жилищная компания» |  |  | 15.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул.Дивизионная,6 | 1972 | ООО «Новая жилищная компания» |  |  | 15.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул.Дивизионная,7 | 1981 | ООО «Новая жилищная компания» |  |  | 15.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Магдагачинский район** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | пгт.Магдагачи ул.Дзержинского 58 | 1982 | ООО "Амурская управляющая компания" | - | - | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 06.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мазановский район** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | с.Новокиевский Увал, Советская,99 | 1991 | Управляющей компании нет, РСО МУМП "Транспортное", Обслуживающая организация МУП "Новокиевский" |  |  | 11.09.2017 |  | 13.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Серышевский район** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | с. Томское, ул. Украинская, 11 | 1987 | ООО "Перспектива" | ООО "Перспектива" | ФГБУ "Станция агрохимической службы "Белогорская" | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 31.08.2017 | да |  | да |  |  |  |  |
| 2 | с. Томское, ул. Украинская, 8 | 1985 | ООО "Перспектива" | ООО "Перспектива" | ФГБУ "Станция агрохимической службы "Белогорская" | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 31.08.2017 | да |  | да |  |  |  |  |
| **Тамбовский район** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | с. Тамбовка ул. Калининская, 62 (Дубкова Татьяна) | 1963 | ООО "Тамбовская управляющая компания" |  |  | 05.09.2017 | 05.09.2017 | 07.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Тамбовка ул. Комсомольская, 16 (Гусева Е.) | 1968 | ООО "Тамбовская управляющая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Привольное, Тамбовского района, ул. Северная, 11 (одно квартирный дом) (Полякова - Шахрай Александр Артёмович ) | 1966 | непосредствен -ный способ управления |  |  | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Шимановский район** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | с.Мухино ул.Кооперативная, д.9 | 1987 | отсутствует\* | ГОРЕМ - 21 | ВОДРЕМ - 80 | до 15.09.2017 |  | 31.08.17, 17.09.17 после промывки |  |  |  |  |  |  |  |
| **г. Белогорск** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 50 лет Комсомола 104 А | 2013 | ООО "УК "Перспектива" | - | - | 05.09.2017 | 05.09.2017 | 06.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Авмационная, 26 | 1970 | ООО "ПЖТ-2" | - | - | 25.08.2017 | 25.08.2017 | 28.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Славянская | **частный сектор** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | мкр. Гора | **не указан адрес** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Луценко, 4 | 1988 | ООО "УК "Концепт" | - | - | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Луценко, 8а | 1986 | ООО "УК "Концепт" | - | - | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кирова, 288а | 1982 | ООО "ПЖТ" | - | - | 12.09.2017 |  | 13.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кирова, 142 | 1985 | ООО "УК "Концепт" | - | - | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Никольское шоссе, 15 | 1975 | ООО "ПЖТ" | - | - | 12.09.2017 |  | 13.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Гастелло, 1а | 1961 | ООО "ПЖТ-2" | - | - | 12.09.2017 |  | 13.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Авмационная, 26, кв 58 | 1970 | ООО "ПЖТ-2" | - | - | 25.08.2017 | 25.08.2017 | 28.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Чехова, 46 | 1982 | ООО "УК "Концепт" | - | - | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Железнодорожная, 3 | 1972 | ООО "ПЖТ-1" | - | - | 12.09.2017 |  | 13.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Советская, 5 | 1977 | ООО "ПЖТ-1" | - | - | 12.09.2017 |  | 13.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Советская, 7 | 1971 | ООО "ПЖТ-2" | - | - | 12.09.2017 |  | 13.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Серышева, 8 | 1970 | ООО "ПЖТ" | - | - | 12.09.2017 |  | 13.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Авиационная, 9 | 1966 | ООО "ПЖТ-1" | - | - | 12.09.2017 |  | 13.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Авиационная, 22 | 1967 | ООО "ПЖТ-2" | - | - | 12.09.2017 |  | 13.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Никольское шоссе | **не указан дом** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котовского, 30 | 2001 | ООО "УК "Концепт" | - | - | 04.09.2017 | 04.09.2017 | 05.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10-я Магистральная, 8 | 1994 | ООО "ПЖТ-1" | - | - | 12.09.2017 |  | 13.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| **г. Райчихинск** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | г.Райчихинск ул.Пономаренко д.93 | 1967 | ООО "АУК.Райчихинск" | информация отсутствует | ООО "СМУ Райчихинское" | 11.09.2017 |  | 11.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| **г. Свободный** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 5 | 1963 | ООО "Жилсервис УК" | - | - | 07.09.2017 |  | 11.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 21 | 1969 | ООО "Жилсервис УК" | - | - | 08.09.2017 |  | 11.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 17 | 1965 | ООО "Жилсервис УК" | - | - | 11.09.2017 |  | 13.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 18 | 1975 | ООО "Жилсервис УК" | - | - | 12.09.2017 |  | 13.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Комсомольская, д, 38 | 1995 | ООО "Жилсервис УК" | - | - | 07.09.2017 | - | 11.09.2017 | - | - | - | - | - | - | Жители не дали согласие на установку повысительного насоса на общедомовых сетях холодного водоснабжения. |
| 6 | ул. Комсомольская, д. 104 | информация отсутвует | непосредственное управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | частный жилой дом,не подключенный к центральному водоснабжению. |
| 7 | ул. Комсомольская, д. 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | дом не существует |
| 8 | ул. Комарова, д. 38 | 1976 | ООО "Жилсервис УК" | - | - | 07.09.2017 |  | 11.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Комарова, д. 37 | 1977 | ООО "Жилсервис УК" | - | - | 07.09.2017 |  | 11.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | мик-он Северный городок |  | ООО "Жилсервис УК" | - | - | 08.09.2017 | - | 11.09.2017 | - | - | - | - | - | - | Причиной нарушения качества холодного водоснабжения в многоквартирных домах микрорайона Северный городок в период с 29.05.2017 по 07.06.2017 стало снижение дебита скважин № ВД – 29 и № А – 2602, питающих водопровод данного района по причине большого износа насосов. В целях устранения причин нарушения водоснабжения предприятиям ООО АКВА были приобретены два насоса ЭЦВ и установлены на скважинах. В настоящее время претензий к качеству холодного водоснабжения у жильцов многоквартирных домов не имеется, что подтверждено актами и подписью жильцов. |
| 11 | ул. Мухина, д. 17 | 1958 | ООО "Домсервис УК" | - | - | 12.09.2017 |  | 15.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Народная, д, 24 | 1997 | ООО "Жилсервис УК" | - | - | 14.09.2017 |  | 15.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Ленина, д. 19/2 | 1991 | ООО "Жилсервис УК" | - | - | 13.09.2017 |  | 15.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Ленина, д. 12/2, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | дом не существует |
| 15 | ул. Ленина, д. 27 | 1959 | ООО "Жилсервис УК" | - | - | 08.09.2017 |  | 11.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Ленина, д. 36 | 1967 | ООО "Домсервис УК" | - | - | 14.09.2017 |  | 15.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. Зейская, д. 57, | 2014 | ООО "Жилсервис УК" | ООО "СОЮЗ" | ООО "СОЮЗ" | 13.09.2017 |  | 14.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Октябрьская, д. 47 | 1954 | ООО "Жилсервис УК" | - | - | 12.09.2017 |  | 15.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Репина, д. 12 | 1991 | ООО "Жилсервис УК" | - | - | 13.09.2017 |  | 14.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ул. Управленческая, д. 37 | 1983 | ООО "Жилсервис УК" | - | - | 12.09.2017 |  | 14.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. Кручинина, д. 28 | 1982 | ООО "Жилсервис УК" | - | - | 12.09.2017 |  | 14.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. К. Маркса, д. 25 | 1972 | ООО "Жилсервис УК" | - | - | 12.09.2017 |  | 14.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Литвиновская, д. 2/2 | 1999 | ООО "Жилсервис УК" | - | - | 08.09.2017 |  | 11.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| **г. Благовещенск** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Игнатьевское ш, 4/1 | 2008 | ООО «УК «Золотой ключ» | ООО "Россия" | ООО "Россия" | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 29.08.2017 |  | **не соответствует: превышение железа** |  |  |  | **не соответствует: цветность, мутность** |  |
| 2 | Игнатьевское, ш., 14/2 | 2007 | ООО «УК «Золотой ключ» | ООО "Россия" | ООО "Россия" | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 29.08.2017 |  | **не соответствует: превышение железа** |  |  |  | **не соответствует: цветность, мутность** |  |
| 3 | Игнатьевское ш., 14/3 | 2014 | ООО «УК «Золотой ключ» | ООО "Мегатек-Строй-Инвест" | Мегатек | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 29.08.2017 |  | **не соответствует: превышение железа** |  |  |  | **не соответствует: цветность, мутность** |  |
| 4 | Игнатьевское ш., 14/4 | 2010 | ООО «УК «Золотой ключ» | ООО "Россия" | ООО "Россия" | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 29.08.2017 |  | **не соответствует: превышение железа** |  |  |  | **не соответствует: цветность, мутность** |  |
| 5 | Игнатьевское ш., 14/5 | 2013 | ООО «УК «Золотой ключ» | ООО "Мегатек-Строй-Инвест" | Мегатек | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 29.08.2017 |  | **не соответствует: превышение железа** |  |  |  | **не соответствует: цветность, мутность** |  |
| 6 | Игнатьевское ш., 14/6 | 2011 | ООО «УК «Золотой ключ» | ООО "Россия" | Амурстрой | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 29.08.2017 |  | **не соответствует: превышение железа** |  |  |  | **не соответствует: цветность, мутность** |  |
| 7 | Игнатьевское ш., 14/8 | 2011 | ООО «УК «Золотой ключ» | ООО "Россия" | Амурстрой | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 29.08.2017 |  | **не соответствует: превышение железа** |  |  |  | **не соответствует: цветность, мутность** |  |
| 8 | Игнатьевское ш., 14/10 | 2015 | ООО «УК «Золотой ключ» | ЗАО "АНК" | ООО "Россия" | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 29.08.2017 |  | **не соответствует: превышение железа** |  |  |  | **не соответствует: цветность, мутность** |  |
| 9 | Игнатьевское ш., 14/11 | 2015 | ООО «УК «Золотой ключ» | ООО "Мегатек-Строй-Инвест" | Мегатек | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 29.08.2017 |  | **не соответствует: превышение железа** |  |  |  | **не соответствует: цветность, мутность** |  |
| 10 | Игнатьевское ш., 14/12 | 2016 | ООО «УК «Золотой ключ» | ЗАО "АНК" | нет информации | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 29.08.2017 |  | **не соответствует: превышение железа** |  |  |  | **не соответствует: цветность, мутность** |  |
| 11 | Игнатьевское ш., 14/13 | 2015 | ООО «УК «Золотой ключ» | ООО "Мегатек-Строй-Инвест" | Мегатек | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 29.08.2017 |  | **не соответствует: превышение железа** |  |  |  | **не соответствует: цветность, мутность** |  |
| 12 | Игнатьевское ш.,14/14 | 2013 | ООО «УК «Золотой ключ» | ЗАО "Амурстрой" | нет информации | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 29.08.2017 |  | **не соответствует: превышение железа** |  |  |  | **не соответствует: цветность, мутность** |  |
| 13 | 50 лет Октября 106/2 | 2013 | ООО «УК «Золотой ключ» | ООО "СК "Городок" | нет информации | 29.08.2017 | 29.08.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Островского, 75/1 | 2007 | ООО «УК «Золотой ключ» | ЗАО "АНК" | АНК | 29.08.2017 | 29.08.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 50 лет Октября, 71 | 2008 | ООО «УК «Золотой ключ» | МП "ГУКС" | нет информации | 29.08.2017 | 29.08.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ленина, 213 | 2006 | ООО «УК «Золотой ключ» | ООО "Россия" | нет информации | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Зейская, 319/2 | 2010 | ООО «УК «Золотой ключ» | УВД по Амурской области | нет информации | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Игнатьевское ш., 12/6 |  | ООО «УК «Золотой ключ» | ЗАО "АНК" | нет информации | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Воронкова, 10 |  | ООО «УК «Золотой ключ» | нет информации | нет информации | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Лазо, 55 |  | ООО «УК «Золотой ключ» | ООО "Россия" | ООО "Россия" | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Островского, 75/1 |  | ООО "Золотой ключ" | ЗАО "АНК" | нет информации | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Комсомольская, 89 | 2010 | ООО «Управ-Дом» | ООО "Амурстрой-заказчик" | нет информации | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Строителей, 66 |  | ООО «Управ-Дом» | ООО "ХуаСин" | нет информации | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Зейская, 295 |  | ООО «Управ-Дом» | ООО "Дальсвет" | нет информации | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Калинина, 4 |  | ООО «Управ-Дом» | ООО "АИСТ" | нет информации | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Калинина 61 |  | ООО «Управ-Дом» | Промстрой-индустрия | нет информации | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Батарейная 7/1 |  | ООО «Управ-Дом» | ООО "СК "Городок" | нет информации | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Политехническая 55/1 |  | ООО «Управ-Дом» | Институт "Амургипроводхоз" | нет информации | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новая 2 |  | ООО «Управ-Дом» | ООО "Дальсвет" | нет информации | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Студенческая 35 |  | ООО "Управ-Дом" | нет информации | нет информации | 30.08.2017 | 30.08.2017 | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Краснофлотская, 77 |  | ООО «УК Аист» | ООО "Суперстрой" | нет информации | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 08.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Политехническая, 1 |  | ООО «УК Аист» | ООО "Суперстрой" | нет информации | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 08.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Амурская 114 |  | ООО «Аква Имидж» | нет информации | нет информации | 27.07.2017 | 27.07.17 | 31.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Зейская, 61 |  | ООО «Аква-Имидж» | ООО "КСМ ЧжэньСин" | нет информации | 11.07.2017 | 11.07.2017 | 31.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Василенко 14/1 |  | ООО «ЖКХ Амурстрой» | ЗАО "Амурстрой" | нет информации | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 08.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Василенко 20/3 |  | ООО «ЖКХ Амурстрой» | ЗАО "Амурстрой" | нет информации | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 08.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Василенко 14/3 |  | ООО «ЖКХ Амурстрой» | нет информации | нет информации | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 08.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Забурхановская, 93/1 |  | ООО «ЖКХ Амурстрой» | ООО "Компания Блок" | нет информации | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 08.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | пер. Пограничный 7 |  | ООО «ЖКХ Амурстрой» | Мебельная фабрика | нет информации | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 08.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Василенко, 14/2 |  | ООО «ЖКХ Амурстрой» | ЗАО "Амурстрой" | нет информации | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 08.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Калинина, 108 |  | ООО «Амурстрой ЖКХ» | ООО "Гарантия" | нет информации | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 08.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Кантемирова, 23 |  | ООО «Амурстрой ЖКХ» | ООО "Мегатек" | нет информации | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 08.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Студенческая, 47 |  | ООО «Амурстрой ЖКХ» | нет информации | нет информации | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 08.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Василенко 3/3 |  | ООО "Амурстрой-ЖКХ" | нет информации | нет информации | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 08.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Заводская, 1 |  | ООО «Прогресс-2» | нет информации | нет информации | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 04.09.2017 |  | **не соответствует: превышение железа** |  |  |  |  |  |
| 47 | Заводская, 2 |  | ООО «Прогресс-2» | ООО "КСМ ЧжэньСин" | нет информации | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 04.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 48 | Заводская, 3 |  | ООО «Прогресс-2» | нет информации | нет информации | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 04.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 49 | Заводская, 4 |  | ООО «Прогресс-2» | ООО "КСМ ЧжэньСин" | нет информации | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 04.09.2017 |  | **не соответствует: превышение железа** |  |  |  |  |  |
| 50 | Заводская, 6 |  | ООО «Прогресс-2» | административное здание | нет информации | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 04.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 51 | Заводская, 7 |  | ООО «Прогресс-2» | нет информации | нет информации | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 04.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 52 | Заводская, 8 |  | ООО «Прогресс-2» | нет адреса | нет информации | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 04.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 53 | Заводская, 9 |  | ООО «Прогресс-2» | нет информации | нет информации | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 04.09.2017 |  | **не соответствует: превышение железа** |  |  |  |  |  |
| 54 | Ленина 30/2 | 1989 | ООО «ГУК 1» | Техучасток | нет информации | 05.06.2017 | 30.08.2017 | 11.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 55 | Пушкина, 47/1 | 2008 | ООО «ГУК 1» | ООО "КСМ ЧжэньСин" | нет информации | 02.06.2017 | 30.08.2017 | 11.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 56 | Партизанская, 69 | 1995 | ООО «ГУК 1» | УКС Администрация города | нет информации | 18.08.2017 | 30.08.2017 | 11.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 57 | Партизанская, 67 | 1960 | ООО «ГУК 1» | нет информации | нет информации | 18.08.2017 | 01.09.2017 | 11.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 58 | Зейская, 53 | 2013 | ООО «ГУК 1» | ООО "Народная строительная компания" | нет информации | 16.06.2017 | 01.09.2017 | 11.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 59 | Зейская, 34 | 1984 | ООО «ГУК 1» | Трест "Амурсельхозстрой" | нет информации | 31.05.2017 | 01.09.2017 | 11.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 60 | Зейская, 36/6 | 1989 | ООО «ГУК 1» | Главамурстрой | нет информации | 19.05.2017 | 01.09.2017 | 11.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 61 | пер.Колхозный 4 | 1975 | ООО «ГУК 1» | нет информации | нет информации | 16.06.2017 | 02.09.2017 | 11.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 62 | Ленина 55 | 1997 | ООО «ГУК 1» | Промстройиндустрия | нет информации | 16.06.2017 | 02.09.2017 | 11.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 63 | Зейская 61/1 | 2009 | ООО «ГУК 1» | нет информации | нет информации | 26.05.2017 | 02.09.2017 | 11.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 64 | Горького, 92/2 | 1963 | ООО «Гук 2» | нет информации | нет информации | 07.06.2017 | 02.09.2017 | 11.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 65 | Забурхановская, 85 | 2002 | ООО «Гук 2» | ООО "Амурстройзаказчик" | нет информации | 30.05.2017 | 30.08.2017 | 11.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 66 | Театральная 5 | 1990 | ООО «Гук 2» | УКС Горисполкома | нет информации | 16.05.2017 | 30.08.2017 | 11.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 67 | Театральная 30/2 | 1966 | ООО «Гук 2» | нет информации | нет информации | 27.06.2017 | 30.08.2017 | 11.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 68 | Театральная 42 | 1968 | ООО «Гук 2» | нет информации | нет информации | 02.06.2017 | 05.09.2017 | 11.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 69 | Красноармейская 91 |  | ООО «Гук 2» | Агропромпроект | 1994 | 18.05.2017 | 05.09.2017 | 11.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 70 | Игнатьевское ш., 10/5 | 2016 | ООО «АЖС» | ООО "АПИН" | нет информации | 10.06.2017 | 10.06.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Театральная 224 | 2013 | ООО «АЖС» | «Спецтехстрой» | нет информации | 22.06.2017 | 24.06.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Горького, 64 | 2010 | ООО «АЖС» | ООО "КСК Хуафу" | нет информации | 20.06.2017 | 06.09.2017 | 05.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Рабочая 52 | 2012 | ООО «АЖС» | Физ лицо | нет информации | 21.06.2017 | 05.07.2017 | 05.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Новая, 11 | 2016 | ООО «АЖС» | ООО "АПИН" | нет информации | 22.06.2017 | 05.07.2017 | 05.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Строителей, 70 | 2015 | ООО «АЖС» | ООО "ХуаСин" | нет информации | 10.06.2017 | 18.08.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Заводская, 4 |  | ООО «АЖС» | нет информации | нет информации | 20..06.2017 | 21.07.2017 | 05.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Забурхановская, 93 | 1999 | ООО «АВК» | ОАО "ЖБИ-12" | нет информации | 29.08.2017 | 29.08.2017 | 05.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Зеленая, 10 | 1974 | ООО «АВК» | нет информации | нет информации | 29.08.2017 | 29.08.2017 | 05.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Зеленая, 6 | 1973 | ООО «АВК» | нет информации | нет информации | 29.08.2017 | 29.08.2017 | 05.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Студенческая 25/1 | 1983 | ООО «АВК-2» | УКС Горисполкома | нет информации | 29.08.2017 | 29.08.2017 | 05.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Игнатьевское шоссе, 1 | 1992 | ООО «АВК-2» | БТЭЦ | нет информации | 29.08.2017 | 29.08.2017 | 05.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Пушкина, 92 |  | ООО «АУК.Благовещенск» | АмурСтройОкна Плюс | нет информации | 09.06.2017 | 09.06.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Зейская, 222 |  | ООО «АУК.Благовещенск» | ООО "Великая стена" | нет информации | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Зейская, 33 |  | ООО «Амурская управляющая компания» | ООО "Буреяжилпромстрой" | нет информации | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Больничная 24/2 |  | ООО "Амурская Управляющая Компания" | нет информации | нет информации | 02.06.2017 | 02.06.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Советская, 9 |  | ЗАО «Амурплодсемпром» | нет информации | нет информации | 04.06.2017 | 26.06.2017 | 31.08.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 88 | Студенческая,41 | 1990 | ООО «Евросервис Д/У 12» | УКС Горисполкома | нет информации | 09.08.2017 | 09.08.2017 | 31.08.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 89 | Студенческая, 45 | 1987 | ООО «Евросервис Д/У 12» | УКС Горисполкома | нет информации | 09.08.2017 | 11.08.2017 | 05.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 90 | Забурхановская, 82 | 1990 | ООО «Евросервис Д/У 7» | Трест "Ерковецкуглестрой" | нет информации | 26.07.2017 | 27.07.2017 | 05.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Игнатьевское ш., 15 | 2006 | ООО «Евросервис Д/У 7» | ЗАО "АНК" | ООО "Благсантехмонтаж" | 15.06.2017 | 15.06.2017 | 05.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 92 | Игнатьевское ш., 17 | 2005 | ООО «Евросервис Д/У 7» | ЗАО "АНК" | ООО "Благсантехмонтаж" | 26.07.2017 | 24.05.2017 | 05.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 93 | Игнатьевское ш, 12/2 | 2013 | ООО «Евросервис Д/У 7» | ООО "Амурпромстрой" | нет информации | 26.07.2017 | 31.05.2017 | 01.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  |  | **цветность - соответ-ет. Мутность - 15,9+3,19 - не соответ., железо - 1,73+0,43 - не соответ** |  |
| 94 | Свободная, 135 | 2014 | ООО «Евросервис Д/У 7» | ООО "Стройподрядчик" | ООО "Благсантехмонтаж" | 26.07.2017 | 23.06.2017 | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Васленко, 13 | 1984 | ООО «Евросервис Д/У 12» | нет информации | нет информации | 09.08.2017 | 21.08.2017 | 01.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 97 | Текстильная, 33/1 | 1983 | ООО «Евросервис» | ЖБИ-14 | нет информации | 27.06.2017 | 27.06.2017 | пробы не взяты | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 98 | Игнатьевское ш., д.12/3 | 2012 | ООО «Евросервис» | ООО "РОЛЬФ" | Востоксантехстрой | 09.08.2017 | 17.05.2017 | 04.09.2017 | соответствует |  |  | **не соответствует: цветность** | после в/подогреват - соответ-ет, кв. 366 - соответ |  |  |
| 99 | Островского, 226 | 1982 | ООО «Евросервис» | СМТ-2 | нет информации | 27.06.2017 | 27.06.2017 | пробы не взяты | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 100 | 50 лет Октября, 203 | 1985 | ООО «Евросервис» | СМТ-2 | нет информации | 23.06.2017 | 23.06.2017 | пробы не взяты | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 101 | 50 лет Октября, 203/1 | 1986 | ООО «Евросервис» | Автобаза "Главамурстрой" | нет информации | 23.06.2017 | 23.06.2017 | пробы не взяты | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 102 | Строителей, 68 | 2012 | ООО «Евросервис» | ООО "ХуаСин" | нет информации | 22,06.17 | 22.06.2017 | пробы не взяты | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 103 | Строителей, 109 | 1977 | ООО «Евросервис» | нет информации | нет информации | 04.07.2017 | 04.07.2017 | пробы не взяты | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 104 | Строителей, 109/1 | 1999 | ООО «Евросервис» | СП ЦЭС ОАО "Амурэнерго" | нет информации | 04.07.2017 | 04.07.2017 | пробы не взяты | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 105 | Зеленая, 77 | 1982 | ООО «Евросервис» | нет информации | нет информации | 13.07.2017 | 13.07.2017 | пробы не взяты | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 106 | Зеленая, 77/1 | 1983 | ООО «Евросервис» | нет информации | нет информации | 13.07.2017 | 13.07.2017 | пробы не взяты | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 107 | Зеленая, 79а | 1988 | ООО «Евросервис» | нет информации | нет информации | 13.07.2017 | 13.07.2017 | пробы не взяты | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 108 | Зеленая, 79а/1 | 1988 | ООО «Евросервис» | нет информации | нет информации | 13.07.2017 | 13.07.2017 | пробы не взяты | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 109 | Трудовая, 254 | 1985 | ООО «Евросервис» | нет информации | нет информации | 14.07.2017 | 14.07.2017 | пробы не взяты | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 110 | 50 лет Октября, 106/1 | 2011 | ООО «Евросервис» | ООО "СК Городок" | Амурсантехмонтаж | 17.08.2017 | 17.08.2017 | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 50 лет Октября, 206 | 1968 | ООО «Евросервис» | нет информации | нет информации | 27.07.2017 | 31.08.2017 | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Трудовая, 256 | 1984 | ООО «Евросервис» | нет информации | нет информации | 14.07.2017 | 31.08.2017 | пробы не взяты | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 113 | Зейская, 269 | 2013 | ООО «Евросервис» | ООО "Мегатек-Строй-Инвест" | Востоксантехстрой | 27.07.2017 | 29.08.2017 | 01.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  |  | **в кв. 207: не соответ. Мутность 44,70+8,94, железо: 1,04+0,26** |  |
| 114 | Октябрьская, 130 | 2013 | ООО «Евросервис» | ООО "Мегатек" | нет информации | 27.07.2017 | 29.08.2017 | 01.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  |  |  |  |
| 115 | Шимановского, 78 | 2014 | ООО «Евросервис» | ЗАО "АНК" | Благсантехмонтаж | 17.08.2017 | 28.06.2017 | 01.09.2017 |  | **цветность соответствует, мутность 4,06+0,81 не соответ., железо 1,16+0,29 -не соответствует** |  |  |  | **кв.56- не соответ. По цветности, мутности, железу, хлору. После в/подоггрев - не соответ по цветности, мутности, железу** |  |
| 116 | Шимановского, 80 | 2013 | ООО «Евросервис» | ЗАО "АНК" | Благсантехмонтаж | 17.08.2017 | 28.06.2017 | 12.07.2017 | соответствует |  |  | **в кв. 64 не соответ. Железо: 0.45+0,11** |  | **после в/подогревателя не соответ. Железо:0,82+0,21. В кв. 64 не соответ железо: 1,01+0,25** |  |
| 117 | Зейская, 212 | 2008 | ООО «Евросервис Д/У 7» | ООО "Новый дом" | нет информации | 26.05.2017 | 05.09.2017 | 06.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  |  | **цвенотсть не соответствует** |  |
| 118 | Театральная 35 |  | ООО «Евросервис Д/У 3» | УКС Горисполкома | нет информации | 24.05.2017 | 05.09.2017 | 04.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 119 | Институтская 30/2 | 1991 | ООО «Евросервис Д/У 12» | УКС Горисполкома | нет информации | 20.05.2017 | 16.08.2017 | 04.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 120 | Институтская 20/2 | 2002 | ООО «Евросервис Д/У 12» | ОАО "Амурстрой" | нет информации | 20.05.2017 | 07.08.2017 | 31.08.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 121 | Воронкова, 24 | 1984 | ООО «Евросервис Д/У 12» | УКС Горисполкома | нет информации | 24.05.2017 | 22.08.2017 | 01.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 122 | Амурская 263 |  | ООО «Евросервис Д/У 1» | УКС Горисполкома | нет информации | 28.05.2017 | 01.09.2017 | 31.08.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 123 | Амурская 106 |  | ООО «Евросервис Д/У 3» | УКС Горисполкома | нет информации | 30.05.2017 | 01.09.2017 | 04.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 124 | Студенческая 21 | 2011 | ООО «Евросервис Д/У 7» | ЗАО "АНК" | ОАО "Благсантехмонтаж" | 01.06.2017 | 21.06.2017 | 01.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 125 | Студенческая 30 | 1980 | ООО «Евросервис Д/У 12» | УКС Горисполкома | нет информации | 01.06.2017 | 08.08.2017 | 31.08.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 126 | 50 лет Октября 27 |  | ООО «Евросервис ДУ 3» | ООО КСК "Хуафу" | нет информации | 01.06.2017 | 04.09.2017 | 04.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 127 | Мухина 18/2 |  | ООО «Евросервис Д/У 1» | ТОО "Гарантия" | нет информации | 01.06.2017 | 01.09.2017 | 31.08.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 128 | Кузнечная 17 | 2006 | ООО «Евросервис ДУ 7» | ЗАО "АНК" | ОАО "Благсантехмонтаж" | 01.06.2017 | 29.08.2017 | 05.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 129 | Ленина, 176/2 |  | ООО «Дом-Сервис» | ООО "Удача Строй" | ООО "Сантехавтоматика" | 15.06.2017 | 15.06.2017 | 04.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 130 | Тепличная, 12/2 (Чигири) | 2012 | ООО «АЖС «Благовещенск» | СК "БлаговещенскСтрой" | ОАО "Благсантехмонтаж" | 06.09.2017 | 06.09.2017 | 06.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 131 | Кузнечная 27 | 1984 | ООО «АЖС «Благовещенск» | ДСК | ООО "ГУК" ( кап. ремонт розлива ХВС и ГВС) | 07.09.2017 | 07.09.2017 | 07.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Студенческая 29 |  | ООО «АЖС «Благовещенск» | нет информации | ООО "АЖС Благовещенск " ( кап. ремонт розлива ХВС и ГВС) | 05.06.2017 | 05.06.2017 | 08.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Зейская, 256 | 1982 | ООО УК «Амурблагуправление» | КЭУ ДВО | нет информации | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 01.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 134 | Ленина 203/3 | 1967 | ООО УК «Амурблагуправление» |  | нет информации | 07.07.2017 | 07.07.2017 | 01.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 135 | Фрунзе 48 |  | ООО «Амурблагуправление» | ООО "Народная строительная компания" | нет информации | 26.07.2017 | 26.07.2017 | 01.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  |  | **превышение железа** |  |
| 136 | Игнатьевское ш., 10/6 |  | ТСЖ Питер | ООО "АПИН" | нет информации | 26.07.2017 | 29.08.2017 | 07.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 137 | Политехническая 41 |  | ЖСК 15 | УКС Горисполкома | нет информации | нет информации | 31.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Б.Хмельницкого 20 |  | ТСЖ Наш Дом 20 | ООО "Омнибус" | нет информации | нет информации | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Ленина 42 |  | ТСЖ Маяк | ФСК "Дом-Инвес ЛТД", ЖС Маяк | нет информации | нет информации | 04.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Амурская 270 | 2012 | ООО «Тепловодремстрой» | ОАО "Благовещенскстрой" | ОАО "Благсантехмонтаж" | 15.08.2017 | 15.08.2017 | 01.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  |  |
| 141 | Амурская 270/1 | 2009 | ООО «Тепловодремстрой» | ОАО "Благовещенскстрой" | ОАО "Благсантехмонтаж" | 15.08.2017 | 15.08.2017 | 31.08.2017 | соответствует |  | соответствует |  | после в/подог-ля соответс-ет | **в кв. - не соответ-ет - цветность** |  |
| 142 | Сроителей, 79 |  | ООО «Мастер Д» | УФСБ РФ по Амурской области | нет информации | 28.08.2017 | 08.09.2017 | 09.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Горького, 154 |  | ООО УК «Престиж» | ООО "КСК Хуафу" | ОАО "Благсантехмонтаж" | 23.06.2017 | 06.09.2017 | 06.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Горького, 235 | 1991 | ООО «СтройОтдел» | Дальэлектромонтаж | нет информации | 14.07.2017 | 14.07.2017 | 06.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Пионерская, 112 | 1964 | ООО «Жил-Комфорт» | нет информации | нет информации | 09.08.2017 | 09.08.2017 | СЭС перенос на 11.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Студенческая 33 | 1980 | ООО «Жил-Комфорт 2» | нет информации | нет информации | 09.08.2017 | 09.08.2017 | 11.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Фрунзе, 40 | 1984 | ООО «Жил-Комфорт» | Областное транспортное управление | нет информации | 09.08.2017 | 09.08.2017 | 11.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Калинина 142 | 1995 | ООО «Жил-Комфорт 3» | МП "ГУКС" | нет информации | 09.08.2017 | 09.08.2017 | 11.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Калинина 142/4 | 1995 | ООО «Жил-Комфорт 3» | ОАО "Амурэнерго" | нет информации | 09.08.2017 | 09.08.2017 | 11.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Калинина 142/6 | 1996 | ООО «Жил-Комфорт 3» | нет информации | нет информации | 09.08.2017 | 09.08.2017 | 11.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Чайковского, 23 | 1970 | ООО «Жил-Комфорт» | нет информации | нет информации | 09.08.2017 | 09.08.2017 | 11.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Игнатьевское ш, 3 |  | ООО «Жил-Комфорт 2» | нет информации | нет информации | 09.08.2017 | 09.08.2017 | 11.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Кантемирова, 11 |  | ООО «Жил-Комфорт 2» | нет информации | нет информации | 09.08.2017 | 09.08.2017 | 11.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Первомайская 36 |  | ООО «Техэксплуатция» | нет информации | нет информации | 23.06.2017 | 23.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Театральная 98 |  | ООО «АМУР» | нет информации | нет информации | 05.06.2017 | 05.06.2017 | 04.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  | Контроль |
| 156 | Политехническая 88 |  | ООО «Амур» | Судоверфь | нет информации | 06.06.2017 | 06.06.2017 | 04.09.2017 |  | **не соответствует: превышение железа** |  |  |  |  | Замена в 2018 году |
| 157 | Ленина 211 |  | ООО «Амур» | нет информации | нет информации | 09.06.2017 | 09.06.2017 | 04.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  | Заменен в 2012 году |
| 158 | Белогорье Луговая 7 | 2012 | ООО «Благовещенская Управляющая Компания» | ООО СК "Городок" | нет информации | 18.07.2017 | 18.07.2017 | 05.09.2017 |  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |
| 159 | М-Амурского 17/2 | 2014 | ООО «БУК» | МП "ГУКС" | нет информации | 18.07.2017 | 18.07.2017 | 05.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | П. Ученический 8 | 1991 | ООО «УК Прогресс» | Погрануправление | Погрануправление | 14.07.2017 | 14.07.2017 | 05.09.2017 | соответствует |  | соответствует |  | соответствует |  | прочистка водоподогревателя |
| 161 | Ноавая, 24 |  | ООО "ЖилКомСервис" | нет информации | нет информации | 29.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Ленина, 40 |  | ЖСК Маяк | нет информации | нет информации | 02.06.2017 | 02.06.2017 | 11.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Конная, 33 |  | ООО "СтройКомСервис" | нет информации | нет информации | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 01.09.2017 | соответсвует |  | соответсвует |  | соответствует |  |  |